ПАМЯТКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦУ ЧАСТНОГО ДОМОВЛАДЕНИЯ

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам необходимо соблюдать следующие требования:

1. К началу пожароопасного периода на участке обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя (пункт 15 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

2. На территориях жилых домов, а также объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (пункт 18 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

3. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов (пункт 19 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

4. При эксплуатации печного отопления запрещается:

1) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

2) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

5) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

6) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

7) перекаливать печи (пункт 84 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

5. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях (пункт 91 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

6. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи (пункт 92 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

7. У входа в индивидуальные жилые дома, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом» (пункт 94 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

8. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей (пункт 95 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

9. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами) (пункт 46 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

10. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов- не менее 20 сантиметров. Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене (пункт 47 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

11. Запрещается:

1) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

2)пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

3) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

4) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

5)  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

6) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (пункт 42 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).

МЧС России информирует, что согласно статьи 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Уголовная ответственность предусмотрена статьями 168, 219, 261 Уголовного кодекса Российской Федерации и наказываются штрафами в различных размерах или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами, либо исправительными работами на различные сроки, либо ограничением свободы на определенные сроки, либо принудительными работами, либо лишением свободы.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ «101», «112», ЧЕТКО СООБЩИТЕ, ЧТО ГОРИТ, АДРЕС И СВОЮ ФАМИЛИЮ