***ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!***

**По территории Иркутской области проходят *магистральные нефтепроводы*, которые являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В состав магистральных нефтепродуктопроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса *нефтепровода*, обозначена указателями «Осторожно, *нефтепровод (нефтепродуктопровод)*», на пересечении с автомобильными дорогами – П-образными знаками с указателем «Осторожно, *нефтепровод (нефтепродуктопровод)*» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне *нефтепровода (нефтепродуктопровода).***

Магистральные нефтепроводы (нефтепродуктопроводы), с входящим в состав оборудованием являются объектами повышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу безопасность населения, может привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводы (нефтепродуктопроводы), и исключения возможности их повреждения, вдоль трассы нефтепроводы (нефтепродуктопроводы), устанавливаются охранные зоны:

* в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
* в 100 метрах от осей крайних ниток подводных переходов с каждой стороны и от производственных объектов (вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков и т.д.).[[1]](#footnote-1)

В охранной зоне нефтепровода (нефтепродуктопровода), **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода (нефтепродуктопровода), либо привести к его повреждению, в частности:

**- возводить любые постройки и сооружения;**

**- производить любые строительно-монтажные работы;**

**- устраивать стоянки автотракторной техники;**

**- размещать свалки, устраивать стрельбища;**

**- прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;**

**- прокладывать различные подземные и надземные коммуникации;**

**- устраивать массовые мероприятия, разводить огонь;**

**- высаживать деревья и кустарники, размещать сады и огороды;**

**- открывать люки, калитки ограждений узлов линейной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;**

**- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;**

**- перемешать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно- измерительные пункты.**

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода), **не менее** **100 – 150 - 200 метров (в зависимости от диаметра трубопровода) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**- размещать населенные пункты, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;**

**- возводить отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;**

**- устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;**

**- размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20 шт.;**

**- возводить отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.[[2]](#footnote-2)**

ООО «Транснефть-Восток» **ПРЕДУПРЕЖДАЕТ**, что лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к административной и уголовной ответственности:

* Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет;
* Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок;
* Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода». Наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового;
* Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет;
* Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение запретов, либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов». Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.[[3]](#footnote-3)

**При необходимости проведения каких-либо работ в охранной зоне магистрального** нефтепровода (нефтепродуктопровода), их производство необходимо согласовать с Иркутским РНУ и ООО «Транснефть-Восток».

**Более подробную информацию можно узнать на сайте:**

https://vostok.transneft.ru/

**В случае обнаружения выхода нефти (нефтепродукта), сильного запаха углеводородов, а также всех работ без письменного разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, размещенным на ближайшем указательном знаке** нефтепровода (**нефтепродуктопровода) или по телефону:**

**Контакты Иркутского РНУ:**

**Тел.:** +7 (3955) 50-82-24 (круглосуточно)

**Адрес:** 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, 7мик., д.2

**Эл. почта:**  [vsmn@vsmn.transneft.ru](mailto:%20vsmn@vsmn.transneft.ru)

**Контакты ООО «Транснефть-Восток»:**

**Тел.:** +7(3953) 300-701, +7(3953) 300-709

**Факс:** +7(3953) 300-703, +7(3953) 300-639

**Эл. почта:** [press@vsmn.transneft.ru](mailto:press@vsmn.transneft.ru)

**Адрес:** 665734, Иркутская область, город Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14

1. В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9). [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила технической эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов» (согласованных Госгортехнадзором РФ от 03.04.98 № 02-35/252 и введенных в действие приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 12.10.99 № 338). Расстояния до промышленных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85). [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов». [↑](#footnote-ref-3)