**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

 **«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**восьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**26 сентября 2023 г. № 4**

 **г.Тулун**

О подготовке к отопительному сезону

в Тулунском муниципальном районе

Заслушав информацию ВрИО председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Туева Я.А. «О подготовке к отопительному сезону в Тулунском муниципальном районе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27, 44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

 Информацию Врио председателя комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Туева Я.А. «О подготовке к отопительному сезону в Тулунском муниципальном районе» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского

муниципального района М.С. Шавель

Приложение

к решению Думы Тулунского

муниципального района

от 26 сентября 2023г. № 4

**О подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг.**

 **в Тулунском муниципальном районе**

На территории Тулунского муниципального района находится 42 действующие котельные, из них 38 муниципальные общей мощностью 27,18 Гкал/час и 3 ведомственные, мощностью 1,62 Гкал/час. В том числе отапливаются углем – 35 шт, дровами - 1 шт, электроэнергией – 6 шт.

 В районе работают 7 предприятий коммунального комплекса. Данные предприятия обслуживают 7 котельных, работающих на твердом топливе (уголь), водозаборы, очистные сооружения, электрические сети, жилой фонд площадью 25 320 м2,

Кроме того, на территории Тулунского района имеется одна КНС (с. Азей), очистные сооружения (пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции и с. Алгатуй), для обеспечения водой населения района имеются три муниципальных водозабора (с. Бадар, с. Азей, с. Алгатуй), 128 водонапорных башен с артезианскими скважинами. Протяженность тепловых сетей составляет– 11,1км, сетей водоснабжения – 20,41 км, сетей канализации – 14,21 км.

 Протяженность электрических сетей в районе 2003,11 км. Количество ТП - 576 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 41,47 км, ТП – 14шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 1949,94 км, ТП – 557 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,7 км, ТП – 5шт.).

 Отопительный период 2022-2023гг. был окончен 19.05.2023 года (постановление № 67-пг от 12.05.2023г.), организован оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Тулунского муниципального района к отопительному периоду 2023-2024 гг (распоряжение № 290-рг от 22.05.2023 ), создана комиссия по оценке качества проведения работ, утверждена программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Тулунского муниципального района (постановление № 74-пг от 19.05.2023г.)

 Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи были разработаны и представлены пакеты документов в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области для участия в отборе муниципальных образований Иркутской области на получение субсидии в 2023 году из областного бюджета в целях реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» по следующим мероприятиям:

1. «Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области». Стоимость мероприятия 34 264 500 руб.
2. Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (котел КВм-1.25, установка скребковая шлакозолоудаления УСШ (L-10м), дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) правый, дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) левый). Стоимость мероприятия 2 146 900 руб.
3. Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Будагово Тулунского района Иркутской области Стоимость мероприятия 498 000 руб.
4. Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной с. Бурхун Тулунского района Иркутской области, Стоимость мероприятия 1 579 800 руб.

На 2023 год в предоставлении субсидии министерством отказано по причине отсутствия денежных средств.

Также на регулярной основе проводится работа в сфере водоснабжения, комитетом по ЖКХ, транспорту и связи Администрации Тулунского муниципального района подготовлены и поданы заявки для получения субсидии в 2023-2024 гг. из областного бюджета по подпрограмме «Чистая вода» на 2019-2024 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры по следующим мероприятиям:

1. Капитальный ремонт водозаборных скважин №1 и №2 с. Алгатуй. Стоимость мероприятия 6 051 800 руб.

2. Реконструкция части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)». Стоимость мероприятия 141 121 800 руб.

3. Проектная документация на строительство блочно-модульной установки для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с. Азей Тулунского района, стоимость 4 576 666,67 руб. (подано Администрацией Азейского сельского поселения)

4. Капитальный ремонт части сети водовода с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области протяженностью 350 метров

 По результатам рассмотрения заявок 20.03.2023 года заключено соглашение № 05-58-129/23-58 с министерством Жилищной политики и энергетики Иркутской области о предоставлении субсидии из областного бюджета только по одному мероприятию, это:

1. Капитальный ремонт части сети водовода с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области протяженностью 350 метров. Стоимость мероприятия 4 760 574,68 руб.

 Работы по водоводу были выполнены быстро и качественно и уже 31 мая 2023г. произведена оплата подрядчикам в размере 4 760 574,68 руб. (из средств областного бюджета в сумме 4 427 334 руб., из местного бюджета в сумме 333 240 руб.)

В 2023 году выполнены работы за счет местного бюджета:

1. Капитальный ремонт дымовой трубы на котельной с. Бурхун Тулунского района Иркутской области, Стоимость мероприятия 1 579 800 руб.
2. Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Бурхун Тулунского района Иркутской области (дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) правый, дымосос ДН-9/1000 (11 кВт/1000) левый), договор заключен 25.09.2023, срок поставки 16.10.2023г. Стоимость мероприятия 373 650 руб.
3. Ремонт водовода водозаборного сооружения с. Алгатуй, Стоимость мероприятия 100 000 руб.

 За счет средств местного бюджета на объектах учреждений комитета по образованию (Азейская СОШ, Аршанская СОШ, Ишидейская СОШ, Нижне-Бурбукская ООШ, Октябрьская ООШ, НОШ №10 Центральные мастерские, Изегольская ООШ, Булюшкинская СОШ, Котикская СОШ, Шерагульская ООШ, детские сады Теремок Едогон, Ромашка Мугун, Колокольчик Шерагул, Родничек Гуран, Незабудка Икей, МКУ «Центр МиФСОУ ТМР») произведены ремонты котельного оборудования, теплотрасс, внутренних систем теплоснабжения и водоснабжения на сумму 2 920 000 руб.

 На объектах учреждений культуры (МДК Прометей, Центр ремесел Гуран, ФОК с. Азей) произведены частичный ремонт системы отопления, ремонт фундамента на сумму 310 000 руб.

 Предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное» и МУП «Афанасьевское» за свой счет провели ремонты на обслуживаемых котельных.

 МУСХП «Центральное» произвели ремонт котельных с. Азей, с.Алгатуй, п.4-е отделение ГСС, с.Шерагул, с.Будагово, с. Бурхун , произвели замены электродвигателей, насосов и прочего котельно-вспомогательного оборудования на сумму 3 500 000 руб.

 МУП «Афанасьевское» произвело ремонт котельной д. Афанасьева (ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры, ремонт дымовой трубы) на сумму 369 000 руб.

ООО «Теплосервис» в целях подготовки котельных терморобот 10 шт. к отопительному периоду 2023-2024 гг. выполнили обслуживание теплообменников, горелки, горячего шнека, ворошителя, редукторов, насосов, произвели чистку котельного оборудования на сумму 693 000 руб.

 На остальных теплоисточниках проведены мелкие ремонты, ревизии котлов, котельного оборудования и инженерных коммуникаций, проведены косметические ремонты.

 По учреждениям здравоохранения выполнена промывка систем отопления в с.Алгатуй, с. Азей, с.Будагово, приобретены новые электроконвекторы с. Бадар, с. Шерагул, с.Гуран, с. Трактовое, с. Заусаево, с. Булюшкино, с. Кадуй, с. Килим в количестве 28 штук на сумму 161 000 рублей

 К началу отопительного сезона 2023-2024гг. все котельные были подготовлены, завезен нормативный запас угля (10 суток).

Наличие топлива на котельных МУСХП «Центральное»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение | Среднесуточный расход, тн (15 дней сентября, октябрь) | Наличие топлива, тн с учетом подвоза | Запас, суток |
| с.Писарево | 1,5 | 118 | 78 |
| с.Бурхун | 1,87 | 101,04 | 54 |
| с.Будагово | 0,99 | 124 | 124 |
| с.Шерагул | 0,96 | 83,32 | 86 |
| с.Азей | 2,51 | 207,92 | 82 |
| с.Алгатуй | 10,10 | 665 | 65 |
| **Итого** | 17,93 | 1124 | 62 |

 На все объекты оформлены паспорта готовности к началу отопительного сезона.

 **Аварийные службы предприятий и учреждений, расположенных на территории Тулунского муниципального района, к работе в отопительный период 2023-2024гг. готовы, необходимое оборудование и материалы имеются в наличии.**

 В настоящее время график проверки готовности к работе в отопительный зимний период 2023-2024гг. муниципальных образований района Тулунского муниципального района (Азейское, Алгатуйское, Афанасьевское, Будаговское, Бурхунское, Писаревское, Шерагульское) Енисейским управлением Ростехнадзора не утвержден, ориентировочное время проверки до конца октября 2023 года.

 По предварительной проверке в период с 15 по 18 августа 2023 года котельных МУСХП «Центральное» представителем Енисейского управления Ростехнадзора выявлено 80 замечаний, на сегодняшний день устранено 63, остается устранить 17 замечаний, что требует значительного вложения денежных средств. По МУП «Афанасьевское» замечания Ростехнадзора отсутствуют.

ВрИО председателя комитета по ЖКХ,

транспорту и связи Туев Я.А.