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	РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


  30 июня 2026 г.                                                                                                    № 276   
Об итогах отопительного сезона на территории Тулунского муниципального района

Заслушав информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района Нижегородцева А.А. об итогах отопительного сезона на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  статьями 27, 44 Устава Тулунского муниципального района, Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию председателя Комитета по ЖКХ, транспорту и связи, администрации Тулунского муниципального района Нижегородцева А.А. об итогах отопительного сезона на территории Тулунского муниципального района, принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы Тулунского

муниципального района                                                                               М.С. Шавель

Приложение 

к решению Думы Тулунского 

муниципального района 

от 30.06.2026 г. № 276 

Об итогах отопительного сезона на территории Тулунского муниципального района
На территории Тулунского муниципального района действуют 42 теплоисточника, из них 39 муниципальных, общей мощностью 27,6 Гкал/час и 3 ведомственных мощностью 1,6 Гкал/час. В том числе, работают на угле – 36 котельных, на электроэнергии – 6 котельных. 

Протяженность инженерных сетей составляет: тепловых сетей – 11,5 км, сетей водоснабжения – 20,4 км, сетей канализации – 14,2 км, электрических сетей - 2003,1 км. 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии: учреждений социальной сферы и жилищного фонда осуществляют 2 теплоснабжающие организации – МУСХП «Центральное» и МУП «Афанасьевское». 

В ведении МУСХП «Центральное» находятся 6 теплоисточников:

- котельная с. Азей, которая  теплоснабжает 3 социально значимых объекта: Азейская СОШ, ФАП, ФОК. Жилой фонд: 11 домов (из них: 5 многоквартирных). 

          - котельная с. Алгатуй отапливает 6 социальных объектов: Алгатуйская СОШ, детский сад «Алгатуйский», амбулаторию с. Алгатуй, спорткомплекс, КДЦ с. Алгатуй. Жилой фонд: 39 домов (в том числе: 5 многоквартирных). 

          - котельная с. Будагово теплоснабжает 2 социально значимых объекта: Будаговская СОШ, Амбулатория с. Будагово. Жилой фонд: 5 домов (в том числе: 1 многоквартирный). 

        - котельная с. Бурхун  отапливает 3 социально значимых объекта: Бурхунская СОШ, детский сад «Журавлик», КДЦ с. Бурхун. Жилой фонд: 6 домов. 

        - котельная п. 4-ое отделение ГСС отапливает 2 социально значимых объекта: Писаревская СОШ, детский сад «Колосок». Жилой фонд: 3 многоквартирных дома. 

       - котельная с. Шерагул теплоснабжает 2 социально значимых объекта: Шерагульская СОШ, КДЦ с. Шерагул. Жилой фонд: 7 домов (в том числе: 1 многоквартирный). 
      МУП «Афанасьевское» обслуживает котельную д. Афанасьева. Потребителями тепловой энергии являются 4 социально значимых объекта: Афанасьевская СОШ, детский сад «Солнышко», КДЦ д. Афанасьева, отделение реабилитации Тулунского психоневрологического диспансера.

В соответствии с постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.09.2025г. № 213-пг отопительный сезон на территории Тулунского района был начат 15 сентября 2025г. 

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2025-2026 годов Комитетом по ЖКХ, транспорту и связи была направлена заявка в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета на 2025 год в размере 13 млн. 678 тыс.рублей на выполнение следующих первоочередных мероприятий ( в выделении субсидии было отказано).
В рамках подготовки к отопительному сезону администрацией Тулунского района на средства местного бюджета были реализованы следующие мероприятия:

- замена аварийного участка сети холодного водоснабжения с.Алгатуй на сумму 402,700 тыс.рублей;

- замена аварийного ввода холодного водоснабжения с.Шерагул и аварийных выводов теплосети из котельной на сумму 56,8 тыс.руб.;

- замена аварийного участка сети холодного и горячего водоснабжения с.Алгатуй на сумму 105,6 тыс.руб.;

- капитальный ремонт системы удаления дымовых газов на котельной с.Шерагул на сумму 1 млн. 973 тыс. 600 рублей;

- приобретение запасных частей, материалов и оборудования для ремонта котельных на сумму 600 тыс.рублей.

Таким образом, из средств местного бюджета на реализацию указанных мероприятий было использовано 3 млн. 138 тыс. 700 рублей.

Кроме того, Комитетом по образованию в соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждений школьного и дошкольного образования к отопительному сезону 2025-2026 годов выполнено  мероприятий на сумму 

1 млн. 470 тыс.рублей. 

Комитетом по культуре, молодежной политике и порту выполнены мероприятия на сумму 130  тыс.рублей.

Теплоснабжающими организациями МУСХП «Центральное» и МУП «Афанасьевское» в период  подготовки к отопительному сезону выполнены работы по текущему ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, замене запорной арматуры, ревизия насосного оборудования, дымососов, систем углеподачи и шлакозолоудаления.   
          За период отопительного сезона 2025-2026 гг. из резервного фонда Администрации Тулунского муниципального района выделены средства и приобретен угля 2332 тонн на сумму 7 918 тыс. руб.

          Из Аварийно-технического запаса Иркутской области на протяжении отопительного сезона 2025-2026 гг. было выделено 5000 тонн.

         Основными источниками аварий служит изношенность коммунальных сооружений.

Так за период отопительного сезона 2025-2026 основными причинами аварий стали: течи котлов в с.Алгатуй, с.Азей, п. 4-ое отделение ГСС; ряд аварий на теплотрассах, которые приводят к остановкам котла и потере температуры теплоносителя.

         Так в 2025 году на территории с.Азей, в аномальные морозы, котельная была не в состоянии осуществить соблюдения температурного графика, связано это напрямую с состояние отопительных котлов, что в свою очередь привело к понижению температуры в многоквартирных домах до 14 градусов.   

Председатель комитета

по ЖКХ, транспорту и связи 

администрации Тулунского

муниципального района                                                                     Нижегородцев А.А
